|  |
| --- |
|  |

DN.21.1.67.2014 Kraków, 27.04.2021 r.

**Dotyczy: postępowania przetargowego na *Dostawę skanerów dla Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22***

***E***

**Z A W I A D O M I E N I E**

**o wyjaśnieniu treści SWZ**

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia do postępowania przetargowego zgodnie z zapisami art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019.) przekazuje ich treść bez ujawniania źródła wraz z odpowiedziami na pytania oraz wyjaśnieniami.

**Pytanie;**

W związku z opublikowanym postępowaniem przesyłamy poniżej pytanie dotyczące specyfikacji technicznej wymaganego urządzenia.

1. W załączniku 8a OPZ cz. 1 Zamawiający zawarł zapis dotyczący tryby skanowania o treści „w kolorze nie mniej niż 24 bity (po 8 bitów na każdy z kolorów RGB), w odcieniach szarości nie mniej niż 8 bitów”. Dlaczego w przypadku tego skanera Zamawiający dopuszcza przestarzałą technologię skanowania 8 bit na kanał, a w pozostałych zadaniach Zamawiający wymaga odpowiednio 14 bit (cz. III) oraz 16 bit na kanał (cz. II). Czy nie jest to podyktowane tym, że jedyny spełniający wymagania SWZ skaner i2s Quartz działa w tej przestarzałej technologii? Mając na uwadze racjonalne wydawanie środków publicznych przeznaczonych na zakup środków trwałych wnioskujemy o zmianę treści zapisu na „w kolorze nie mniej niż 42 bity (16 bitów na każdy kolor RGB), w odcieniach szarości nie mniej niż 14 bitów”. Profesjonalne skanery dziełowe działają w technologii powyżej 14 bit na kanał.

**Odpowiedź:**

Na podstawie art. 135 ust 1 ustawy Pzp wykonawca może się zwrócić do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Z treści zadanego pytania wynika, że treść SWZ w zakresie objętym pytaniem jest dla wykonawcy jasna, a pytanie jest prośbą o wyjaśnienie motywacji dotyczącej dopuszczenia "przestarzałej technologii". Zamawiający nie musi w SWZ zawierać uzasadnień dla swoich decyzji. Jednakże zamawiający informuje, że zakres wymagań ustalonych w SWZ jest wystarczający dla jego potrzeb, a zwiększanie tych wymagań byłoby nieuzasadnionym zawężaniem konkurencji.